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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫТАЛОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2026  № 580
г. Пыталово

О внесении изменений в постановление 
Администрации Пыталовского муниципального округа
от 18.01.2024 г.  № 21
«Об утверждении схемы теплоснабжения
Пыталовского муниципального округа»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» Администрация Пыталовского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Пыталовского муниципального округа от 18.01.2024г №21 «Об утверждении схем теплоснабжения»:
	1.1. Таблицу 1.5 раздела 1 изменить и изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
         1.2. Таблицу 8.1 раздела 8 в пункте «а» изменить и изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания;
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Пыталовского муниципального округа https://pytalovo.gosuslugi.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.


Глава Пыталовского
муниципального округа                                                         В.М. Кондратьева 

Приложение №1
к постановлению Администрации
Пыталовского муниципального округа
	от 10.06.2026  № 580



Таблица 1.5
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование объекта, адресная привязка
	Строительный объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление, вентиляция
	ГВС

	Котельная №21
	Павильон, ул. Белорусская,д.8
	142
	0,002786
	

	Котельная №21
	Магазин, ул. Белорусская,д.9
	3887,20
	0,029349
	

	Котельная №21
	Гаражи, ул. Белорусская,д.20
	
	0,003086
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Белорусская,д.20 (пенсионный фонд)
	535
	0,013239
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Белорусская, д.20
	4721
	0,100657
	

	Котельная №21
	Детский сад, ул. Белорусская,д.14А
	3571
	0,07035
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Белорусская,д. 16А
	
	0,058776
	

	Котельная №21
	ДЮСШ, ул. Белорусская, д.18А
	1374
	0,025208
	

	Котельная №21
	Школа искусств, ул. Горького,д.1
	1001
	0,018283
	

	Котельная №21
	Дом детского творчества, ул. Горького,д .14
	2492
	0,046266
	

	Котельная №21
	Школа, ул. Горького,д.16
	
	0,249865
	

	Котельная №21
	Магазин, ул. Горького,д.3А
	1883,73
	0,02
	

	Котельная №21
	Центр спец. образования, ул. Красноармейская,д.28 и 28А
	
	0,212526
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Красноармейская,д.37
	6537
	0,124048
	

	Котельная №21
	Гаражи, ул. Красноармейская,д.37
	770
	0,021613
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Красноармейская,д.39
	6275
	0,095931
	

	Котельная №21
	Уч. Корпус, ул. Красноармейская,д.51
	5741
	0,137213
	

	Котельная №21
	Бытовой корпус, ул. Красноармейская,д.51
	8175
	0,144003
	

	Котельная №21
	Производственный корпус, ул. Красноармейская,д.51
	16756
	0,109179
	

	Котельная №21
	Общежитие, ул. Красноармейская,д.51
	7169
	0,15101
	

	Котельная №21
	Библиотека, ул. Красноармейская,д.25А
	1001
	0,017343
	

	Котельная №21
	Деский сад, ул. Красноармейская,д.44А
	4480
	0,088298
	

	Котельная №21
	Адм. здангие, ул. Пионерская,д.39
	2826,6
	0,060315
	

	Котельная №21
	Гараж, ул. Пионерская,д39
	1433,8
	0,040355
	

	Котельная №21
	Гараж с котельной, ул. Пионерская,д.39
	1105,3
	0,031119
	

	Котельная №21
	Склад, ул. Пионерская,д.39
	2137,3
	0,051896
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Пионерская,д.22А
	4000
	0,051676
	

	Котельная №21
	Пыталовские теплосети, ул. Пионерская,д.22Б
	
	0,004048
	

	Котельная №21
	Адм. здание,ул. Чехова,д.1
	4817
	0,084558
	

	Котельная №21
	Адм. здание,ул. Чехова,д.10
	1375
	0,029348
	

	Котельная №21
	Детский сад, ул. Чехова,д.12
	12398
	0,219915
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Чехова,д.15
	3355
	0,071904
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Чехова,д.8А
	4613
	0,098411
	

	Котельная №21
	Адм. Здание, ул. Шафранского,д .9
	1883
	0,040104
	

	Котельная №21
	г. Пыталово, ул. Белорусская, 10
	
	0,294900
	0,019970404

	Котельная №21
	Г. Пыталово, ул. Белорусская.12
	
	0,225100
	0,009393257

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Белорусская,14
	
	0,212500
	0,011309437 с юриками

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Белорусская,16
	
	0,293900
	0,01729593

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Белорусская,18
	
	0,195500
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Белорусская,2
	11173
	0,202100
	0,011042949

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Белорусская,4
	12045
	0,211000
	0,007735042

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Белорусская,6
	12910
	0,226200
	0,014926499

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Белорусская,8
	10368
	0,189500
	0,011589436

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Горького,11
	
	0,287900
	0,010772877

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,23
	
	0,027300
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,42
	7152
	0,147000
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,42А
	10022
	0,192100
	0,008422232 с юриками

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,43А
	8337
	0,163800
	0,007364898

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,46
	8973
	0,176400
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,48
	8787
	0,173600
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,50
	9472
	0,183900
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,50А
	10266
	0,195300
	0,00914748

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,52
	13499
	0,234200
	0,015108264

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Красноармейская,52А
	8733
	0,165100
	0,008432463

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Пионерская,31
	
	0,200000
	0,018837518

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Чехова,7
	
	0,056700
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Чехова,9
	
	0,033100
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,10
	
	0,076000
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,11
	10949
	0,198900
	0,011762932

	Котельная №21
	г. Пыталово, ул. Шафранского,13
	9320
	0,181900
	0,009710773

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,15
	10742
	0,194400
	0,009406915

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,15А
	
	0,077400
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,15Б
	
	0,077800
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,18
	
	0,072600
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,19
	10908
	0,199700
	0,015699141

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,20
	2150
	0,056937
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,21
	
	0,080000
	0,004156949

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,22
	
	0,040100
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,6
	
	0,223400
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,7
	10922,9
	0,171000
	0,010060859

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Юнкерова,5
	8551,14
	0,133900
	0,008547091 с юриками

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Юнкерова,15
	16032
	0,284100
	0,017114921

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Юнкерова,19
	17286
	0,306900
	0,016247512

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Юнкерова,7А
	
	0,056700
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово,ул. Береговая,10
	
	0,014500
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово,ул. Мелиораторов,11
	
	0,011334
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,11А
	
	0,009662
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,15
	
	0,014677
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,17
	
	0,046987
	0,000119976

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,18
	
	0,015435
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,28
	
	0,009950
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,3
	
	0,013815
	0,00001713944

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,34
	
	0,009871
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,36
	
	0,017159
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,38
	
	0,009636
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,40
	
	0,016192
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,5
	
	0,038525
	0,000171394

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Мелиораторов,7
	
	0,027528
	0,0000257091

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Пионерская,35
	
	0,011203
	0

	Котельная №21
	г. Пыталово ,ул. Шафранского,27
	
	0,018026
	0

	Котельная №22
	Больница, г. Пыталово ,ул. Юнкерова, д.27
	28166
	0,441825
	0

	Котельная №23
	Адм. Здание, пос. Белорусский, ул. 60-летия СССР, д.6
	10252,89
	0,20819
	0

	Котельная №23
	Детский сад, пос. Белолусский, ул. 60-летия СССР, б/н
	5120
	0,088977
	0

	Котельная №23
	Школа, пос. Белорусский, ул. Школьная,д.10
	
	0,249597
	0

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,1
	
	0,221800
	0,007604409

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,10
	
	0,071300
	0,00292704

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,11
	
	0,2084
	0,009463648

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,11
	
	
	0

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,12
	
	0,071300
	0,002645908

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,14
	
	0,071300
	0,003855075

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,16
	
	0,071300
	0,002279587

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,18
	
	0,3726
	0,017830475

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,18
	
	
	0

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,2
	
	0,123300
	0,004736617

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,3
	
	0,137400
	0,00461041 с  юриком

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,4
	
	0,192000
	0,0051824

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,5
	
	0,137800
	0,005718864

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,7
	
	0,139700
	0,004742685

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. 60-летия СССР,9
	
	0,137300
	0,006723467 с юриком

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,пер. Мартовский,4
	
	0,139200
	0,003697637

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. Школьная,1
	
	0,022479
	0,000628908

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. Школьная,1А
	
	0,023471
	0,000341268

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. Школьная,2
	
	0,038182
	0,001389592

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. Школьная,3
	
	0,038182
	0,000977624

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. Школьная,6
	
	0,000000
	0,00015357

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. Школьная,7
	
	0,023388
	0,000684054

	Котельная №23
	пос. Белорусский ,ул. Школьная,8
	
	0,039421
	0,001657721

	Котельная №24
	Школа, дер. Вышгородок
	5721
	0,0990
	

	Котельная №24
	Мастерская, дер. Вышгородок
	955
	0,026
	

	Котельная №24
	Дом Культуры, дер. Вышгородок , ул. Ленина,д.9
	3779
	0,042
	

	Котельная №24
	дер. Вышгородок ,ул. Ленина,1
	
	0,108000
	

	Котельная №24
	дер. Вышгородок ,ул. Ленина,2
	
	0,108000
	

	Котельная №24
	дер. Вышгородок ,ул. Ленина,3
	
	0,108000
	

	Котельная №24
	дер. Вышгородок ,ул. Ленина,4
	
	0,108000
	

	Котельная №24
	дер. Вышгородок ,ул. Садовая,1
	
	0,086000
	





[bookmark: _GoBack]Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
Пыталовского муниципального округа                           
	от 10.06.2026  № 580

Таблица 8.1
	Наименование
	Единица измерения
	2023 (факт)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2041

	Котельная №9, Псковская обл., Пыталовский р-н, д. Линово

	Производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	580,1
	606,7
	576,3
	606,7
	606,7
	606,7

	Удельный расход топлива
	кг.у.т./Гкал
	239,097
	236,12
	236,12
	236,12
	236,12
	236,12

	Вид основного топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	Вид резервного топлива
	 
	Дрова
	Дрова
	Дрова
	Дрова
	Дрова
	Дрова

	Вид аварийного топлива
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	138,7
	145,15
	145,15
	145,15
	145,15
	145,15

	Годовой расход натурального топлива 
	тн
	176,1
	184,2
	184,2
	184,2
	184,2
	184,2

	Котельная №10, Псковская обл., Пыталовский р-н, д. Стехны

	Производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	655,54
	725,6
	597,4
	625,7
	625,7
	625,7

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	241,79
	237,4
	237,4
	237,4
	237,4
	237,4

	Вид основного топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	Вид резервного топлива
	 
	Дрова
	Дрова
	Дрова
	Дрова
	Дрова
	Дрова

	Вид аварийного топлива
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	158,5
	175,49
	175,49
	175,49
	175,49
	175,49

	Годовой расход натурального топлива 
	тн
	201,2
	222,7
	222,7
	222,7
	222,7
	222,7

	Котельная № 21, г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 20В

	Производство тепловой энергии (полезный отпуск)(всего)
	Гкал
	28391
	30645
	20720
	20261
	20093
	30645

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	158,399
	158,399
	158,399
	158,399
	158,399
	158,399

	Вид основного топлива
	 
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный

	Вид резервного топлива
	 
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Вид аварийного топлива
	 
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,167
	1,163
	1,163
	1,163
	1,163
	1,163

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	4493,184
	4440
	4440
	4440
	4440
	4440

	Годовой расход натурального топлива 
	тн
	3851,005
	3817,693
	3817,693
	3817,693
	3817,693
	3817,693

	Котельная №22, г. Пыталово, ул. Юнкерова, д. 27Б

	Производство тепловой энергии (полезный отпуск)(всего)
	Гкал
	950,402
	1140
	906
	936
	876
	1140

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	157,1318284
	157,085
	157,085
	157,085
	157,085
	157,085

	Вид основного топлива
	 
	Газ природный 
	Газ природный 
	Газ природный 
	Газ природный 
	Газ природный 
	Газ природный 

	Вид резервного топлива
	 
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Вид аварийного топлива
	 
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,166
	1,1163
	1,1163
	1,1163
	1,1163
	1,1163

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	149,339
	180,77
	180,77
	180,77
	180,77
	180,77

	Годовой расход натурального топлива 
	тн
	128,057
	155,4342
	155,4342
	155,4342
	155,4342
	155,4342

	Котельная №23, Пыталовский район, п. Белорусский, пер. Мартовский, д. 4А

	Производство тепловой энергии (полезный отпуск)(всего)
	Гкал
	8139,72
	8611
	5586
	5528
	5537
	8611

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	156,9521833
	157,268
	157,268
	157,268
	157,268
	157,268

	Вид основного топлива
	 
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный

	Вид резервного топлива
	 
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Вид аварийного топлива
	 
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,167
	1,163
	1,163
	1,163
	1,163
	1,163

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	1277,546
	1256
	1256
	1256
	1256
	1256

	Годовой расход натурального топлива 
	тн
	1094,927
	1079,962
	1079,962
	1079,962
	1079,962
	1079,962

	Котельная №24, г. Пыталовский район, д. Вышгородок, ул. Ленина, д. 5А

	Производство тепловой энергии (полезный отпуск)(всего)
	Гкал
	1516,5
	1735
	1306
	1302
	1307
	1735

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	157,3274153
	157,722
	157,722
	157,722
	157,722
	157,722

	Вид основного топлива
	 
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный
	Газ природный

	Вид резервного топлива
	 
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Вид аварийного топлива
	 
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	1,166
	1,163
	1,163
	1,163
	1,163
	1,163

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	238,588
	250
	250
	250
	250
	250

	Годовой расход натурального топлива 
	тн
	204,578
	215
	215
	215
	215
	215
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